## ERP_Data
Code_type | Designation | Cat_Min | Cat_Max | Type_Groupe | Equipements
U | Santé (Hôpitaux) | 1 | 4 | Sécurité | Vital pour Blocs opératoires, réanimation, monitoring, SSI, respirateurs, éclairage de sécurité.
J | Âgées / Handicapés | 1 | 4 | Sécurité | SSI, SMSI, DAS (portes/clapets), lits médicalisés, désenfumage, sonorisation d'évacuation.
O | Hôtels / Pensions | 1 | 4 | Sécurité | Alarme incendie nocturne, balisage des circulations, désenfumage des escaliers.
Rh | Internats | 1 | 4 | Sécurité | Protection du public endormi, alerte incendie, SSI, balisage de secours.
OA | Hôtels d'altitude | 1 | 5 | Sécurité | Survie en cas d'isolement (chauffage, éclairage), détection incendie.
L | Salles spectacles | 1 | 2 | Sécurité | Éclairage anti-panique, sonorisation évacuation, DAS, désenfumage mécanique.
P | Salles de danse | 1 | 3 | Sécurité | Éclairage haute puissance pour évacuation rapide, SSI, SMSI.
Y | Musées | 1 | 3 | Secours | Conservation hygrométrique, anti-intrusion, caméras, détection incendie.
X | Établissements sportifs | 1 | 3 | Secours | Maintien filtration et chauffage des bassins, éclairage des terrains.
V | Lieux de culte | 1 | 5 | Aucun | Risque de panique jugé faible par la réglementation.
M | Centres Com. | 1 | 2 | Secours | Centrale froid (stocks), encaissement, désenfumage, détection intrusion.
N | Restaurants / Cafés | 1 | 3 | Secours | Optionnel (chaîne du froid, éclairage d'ambiance).
W | Banques / Bureaux | 1 | 2 | Temps Zéro | Données essentielles, serveurs, Poste Central de Sécurité (PCS), onduleurs.
S | Bibliothèques | 1 | 5 | Aucun/Secours | GE si conservation climatique des archives rares ou systèmes anti-vol.
T | Salles d'exposition | 1 | 2 | Sécurité | Éclairage des stands, SSI, protection contre le vol.
GA | Gares | 1 | 3 | Sécurité | Désenfumage massif, escaliers mécaniques, signalétique, PCS.
PS | Parkings couverts | 1 | 5 | Sécurité | Extraction fumées toxiques, détection CO/NOx, insufflation.
EF | Établissements flottants | 1 | 5 | Sécurité | Pompes de cale (épuisement anti-naufrage), alarme, éclairage.
SG | Structures gonflables | 1 | 5 | Sécurité | Ventilateurs de maintien de pression (stabilité).
BM | Bains maures | 1 | 4 | Secours | Extraction vapeur, éclairage de sécurité en milieu humide.
IGH | Immeubles Grde Ht. | 1 | 5 | Sécurité (Redondé) | Ascenseurs pompiers, surpresseurs incendie, SMSI.
MIL | Défense / Radars | 1 | 5 | Temps Zéro + Tactique | Surveillance radar, transmissions, filtration NBC.
AER | Aéroports | 1 | 5 | Temps Zéro | Balisage pistes (décollage/atterrissage), tour de contrôle.